报告编号：JGGXX2022199

检 验 报 告

样品名称：         学校卫生

委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位：      神池县第一中学校

检验类别：         委托检验

山西晋科斯顿环境安全检验有限公司

报告日期：  2022年08月02日

山西晋科斯顿环境安全检验有限公司

检 验 报 告

报告编号：JGGXX2022199                                               第 1 页  共3页

| 样品名称 | 学校卫生 | 采样地址 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 神池县第一中学校 | 样品数量 | 3间教室 |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 | 采样日期 | 2022.07.27 |
| 检验类别 | 委托检验 | 送样日期 | 2022.07.27 |
| 检验日期 | 2022.07.27-2022.08.02 | 采样人员 | 王保胜、褚雪剑 |
| 样品性状 | 物理因素现场仪器直接读数 |
| 执行依据 | 《中小学校设计规范》 GB50099-2011 《中小学校采光和照明卫生标准》GB7793-2010/XG1-2018 |
| 检验依据 | 《中小学校设计规范》（GB50099-2011） 《采光测量方法》 GB/T5699-2017 《照明测量方法》 GB/T5700-2008 |
| 检验项目 | 黑板反射比、教室采光系数、教室窗地面积比、教室课桌面照度、教室黑板面照度、教室主采光方向、防眩光措施、装设人工照明、教室后（侧）墙壁反射比 |
| 主 要 仪器设备 | 照度计、便携式红外线气体分析器 |
| 检验结论 | 检验结果见下表。 |
| 批准人 | 年 月 日 | 审核人 | 年 月 日 |
| 主检人 | 年 月 日 |
| 备 注 |  |
| 录 入 | 乔洋 | 校 对 | 张莹 | 打印日期 | 2022年08月02日 |

检验报告

报告编号：JGGXX2022199                                              第2页  共3页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 297班 检验结果 | 标准规定 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室采光系数 | % | 4.1 | ≥2.0 | 合格 |
| 2 | 窗地面积比 | - | 1:4 | ≥1:5 | 合格 |
| 3 | 黑板反射比 | - | 0.2 | 0.15~0.20 | 合格 |
| 4 | 后墙反射比 | - | 0.70 | 0.70~0.80 | 合格 |
| 5 | 课桌照度 | lx | 613 | ≥300 | 合格 |
| 6 | 黑板照度 | lx | 849 | ≥500 | 合格 |
| 7 | 教室主采光方向 | - | 右侧 | 面向黑板左侧 | 不合格 |
| 8 | 防眩光措施 | 窗的直射眩光 | 有窗帘 | 符合 |
|  |  | 黑板反射眩光 | 耐磨无光泽材料制成 | 符合 |
|  |  | 照明光源直射眩光 | 有灯罩 | 符合 |
| 9 | 装设人工照明 | 有 | 符合 |

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 293班 检验结果 | 标准规定 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室采光系数 | % | 4.9 | ≥2.0 | 合格 |
| 2 | 窗地面积比 | - | 1:4 | ≥1:5 | 合格 |
| 3 | 黑板反射比 | - | 0.15 | 0.15~0.20 | 合格 |
| 4 | 后墙反射比 | - | 0.73 | 0.70~0.80 | 合格 |
| 5 | 课桌照度 | lx | 449 | ≥300 | 合格 |
| 6 | 黑板照度 | lx | 357 | ≥500 | 不合格 |
| 7 | 教室主采光方向 | - | 左侧 | 面向黑板左侧 | 合格 |
| 8 | 防眩光措施 | 窗的直射眩光 | 有窗帘 | 符合 |
|  |  | 黑板反射眩光 | 耐磨无光泽材料制成 | 符合 |
|  |  | 照明光源直射眩光 | 有灯罩 | 不符合 |
| 9 | 装设人工照明 | 有 | 符合 |

检验报告

报告编号：JGGXX2022199                                              第3页  共3页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 294班 检验结果 | 标准规定 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室采光系数 | % | 4.8 | ≥2.0 | 合格 |
| 2 | 窗地面积比 | - | 1:4 | ≥1:5 | 合格 |
| 3 | 黑板反射比 | - | 0.18 | 0.15~0.20 | 合格 |
| 4 | 后墙反射比 | - | 0.74 | 0.70~0.80 | 合格 |
| 5 | 课桌照度 | lx | 394 | ≥300 | 合格 |
| 6 | 黑板照度 | lx | 439 | ≥500 | 不合格 |
| 7 | 教室主采光方向 | - | 右侧 | 面向黑板左侧 | 不合格 |
| 8 | 防眩光措施 | 窗的直射眩光 | 有窗帘 | 符合 |
|  |  | 黑板反射眩光 | 耐磨无光泽材料制成 | 符合 |
|  |  | 照明光源直射眩光 | 有灯罩 | 不符合 |
| 9 | 装设人工照明 | 有 | 符合 |

报告编号：JGGXX2022198

检 验 报 告

样品名称：         学校卫生

委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位：      神池县第二中学校

检验类别：         委托检验

山西晋科斯顿环境安全检验有限公司

报告日期：  2022年08月02日

山西晋科斯顿环境安全检验有限公司

检 验 报 告

报告编号：JGGXX2022198                                               第 1 页  共3页

| 样品名称 | 学校卫生 | 采样地址 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 神池县第二中学校 | 样品数量 | 3间教室 |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 | 采样日期 | 2022.07.27 |
| 检验类别 | 委托检验 | 送样日期 | 2022.07.27 |
| 检验日期 | 2022.07.27-2022.08.02 | 采样人员 | 王保胜、褚雪剑 |
| 样品性状 | 物理因素现场仪器直接读数 |
| 执行依据 | 《中小学校设计规范》 GB50099-2011 《中小学校采光和照明卫生标准》GB7793-2010/XG1-2018 |
| 检验依据 | 《中小学校设计规范》（GB50099-2011） 《采光测量方法》 GB/T5699-2017 《照明测量方法》 GB/T5700-2008 |
| 检验项目 | 黑板反射比、教室采光系数、教室窗地面积比、教室课桌面照度、教室黑板面照度、教室主采光方向、防眩光措施、装设人工照明、教室后（侧）墙壁反射比 |
| 主 要 仪器设备 | 照度计、便携式红外线气体分析器 |
| 检验结论 | 检验结果见下表。 |
| 批准人 | 年 月 日 | 审核人 | 年 月 日 |
| 主检人 | 年 月 日 |
| 备 注 |  |
| 录 入 | 乔洋 | 校 对 | 张莹 | 打印日期 | 2022年08月02日 |

检验报告

报告编号：JGGXX2022198                                              第2页  共3页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 234班 检验结果 | 标准规定 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室采光系数 | % | 3.0 | ≥2.0 | 合格 |
| 2 | 窗地面积比 | - | 1:5 | ≥1:5 | 合格 |
| 3 | 黑板反射比 | - | 0.15 | 0.15~0.20 | 合格 |
| 4 | 后墙反射比 | - | 0.71 | 0.70~0.80 | 合格 |
| 5 | 课桌照度 | lx | 615 | ≥300 | 合格 |
| 6 | 黑板照度 | lx | 372 | ≥500 | 不合格 |
| 7 | 教室主采光方向 | - | 左侧 | 面向黑板左侧 | 合格 |
| 8 | 防眩光措施 | 窗的直射眩光 | 有窗帘 | 符合 |
|  |  | 黑板反射眩光 | 耐磨无光泽材料制成 | 符合 |
|  |  | 照明光源直射眩光 | 有灯罩 | 不符合 |
| 9 | 装设人工照明 | 有 | 符合 |

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 235班 检验结果 | 标准规定 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室采光系数 | % | 2.7 | ≥2.0 | 合格 |
| 2 | 窗地面积比 | - | 1:5 | ≥1:5 | 合格 |
| 3 | 黑板反射比 | - | 0.15 | 0.15~0.20 | 合格 |
| 4 | 后墙反射比 | - | 0.72 | 0.70~0.80 | 合格 |
| 5 | 课桌照度 | lx | 590 | ≥300 | 合格 |
| 6 | 黑板照度 | lx | 338 | ≥500 | 不合格 |
| 7 | 教室主采光方向 | - | 左侧 | 面向黑板左侧 | 合格 |
| 8 | 防眩光措施 | 窗的直射眩光 | 有窗帘 | 符合 |
|  |  | 黑板反射眩光 | 耐磨无光泽材料制成 | 符合 |
|  |  | 照明光源直射眩光 | 有灯罩 | 不符合 |
| 9 | 装设人工照明 | 有 | 符合 |

检验报告

报告编号：JGGXX2022198                                              第3页  共3页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 228班 检验结果 | 标准规定 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室采光系数 | % | 2.8 | ≥2.0 | 合格 |
| 2 | 窗地面积比 | - | 1:5 | ≥1:5 | 合格 |
| 3 | 黑板反射比 | - | 0.15 | 0.15~0.20 | 合格 |
| 4 | 后墙反射比 | - | 0.71 | 0.70~0.80 | 合格 |
| 5 | 课桌照度 | lx | 608 | ≥300 | 合格 |
| 6 | 黑板照度 | lx | 423 | ≥500 | 不合格 |
| 7 | 教室主采光方向 | - | 左侧 | 面向黑板左侧 | 合格 |
| 8 | 防眩光措施 | 窗的直射眩光 | 有窗帘 | 符合 |
|  |  | 黑板反射眩光 | 耐磨无光泽材料制成 | 符合 |
|  |  | 照明光源直射眩光 | 有灯罩 | 不符合 |
| 9 | 装设人工照明 | 有 | 符合 |

报告编号：JGGXX2022200

检 验 报 告

样品名称：         学校卫生

委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位：      神池县职业中学校

检验类别：         委托检验

山西晋科斯顿环境安全检验有限公司

报告日期：  2022年08月02日

山西晋科斯顿环境安全检验有限公司

检 验 报 告

报告编号：JGGXX2022200                                               第 1 页  共3页

| 样品名称 | 学校卫生 | 采样地址 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 神池县职业中学校 | 样品数量 | 3间教室 |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 | 采样日期 | 2022.07.27 |
| 检验类别 | 委托检验 | 送样日期 | 2022.07.27 |
| 检验日期 | 2022.07.27-2022.08.02 | 采样人员 | 王保胜、褚雪剑 |
| 样品性状 | 物理因素现场仪器直接读数 |
| 执行依据 | 《中小学校设计规范》 GB50099-2011 《中小学校采光和照明卫生标准》GB7793-2010/XG1-2018 |
| 检验依据 | 《中小学校设计规范》（GB50099-2011） 《采光测量方法》 GB/T5699-2017 《照明测量方法》 GB/T5700-2008 |
| 检验项目 | 黑板反射比、教室采光系数、教室窗地面积比、教室课桌面照度、教室黑板面照度、教室主采光方向、防眩光措施、装设人工照明、教室后（侧）墙壁反射比 |
| 主 要 仪器设备 | 照度计、便携式红外线气体分析器 |
| 检验结论 | 检验结果见下表。 |
| 批准人 | 年 月 日 | 审核人 | 年 月 日 |
| 主检人 | 年 月 日 |
| 备 注 |  |
| 录 入 | 乔洋 | 校 对 | 张莹 | 打印日期 | 2022年08月02日 |

检验报告

报告编号：JGGXX2022200                                              第2页  共3页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 高一教室 检验结果 | 标准规定 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室采光系数 | % | 3.6 | ≥2.0 | 合格 |
| 2 | 窗地面积比 | - | 1:5 | ≥1:5 | 合格 |
| 3 | 黑板反射比 | - | 0.15 | 0.15~0.20 | 合格 |
| 4 | 后墙反射比 | - | 0.76 | 0.70~0.80 | 合格 |
| 5 | 课桌照度 | lx | 598 | ≥300 | 合格 |
| 6 | 黑板照度 | lx | 365 | ≥500 | 不合格 |
| 7 | 教室主采光方向 | - | 左侧 | 面向黑板左侧 | 合格 |
| 8 | 防眩光措施 | 窗的直射眩光 | 有窗帘 | 符合 |
|  |  | 黑板反射眩光 | 耐磨无光泽材料制成 | 符合 |
|  |  | 照明光源直射眩光 | 有灯罩 | 不符合 |
| 9 | 装设人工照明 | 有 | 符合 |

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 高二（11班） 检验结果 | 标准规定 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室采光系数 | % | 3.9 | ≥2.0 | 合格 |
| 2 | 窗地面积比 | - | 1:5 | ≥1:5 | 合格 |
| 3 | 黑板反射比 | - | 0.15 | 0.15~0.20 | 合格 |
| 4 | 后墙反射比 | - | 0.75 | 0.70~0.80 | 合格 |
| 5 | 课桌照度 | lx | 480 | ≥300 | 合格 |
| 6 | 黑板照度 | lx | 399 | ≥500 | 不合格 |
| 7 | 教室主采光方向 | - | 左侧 | 面向黑板左侧 | 合格 |
| 8 | 防眩光措施 | 窗的直射眩光 | 有窗帘 | 符合 |
|  |  | 黑板反射眩光 | 耐磨无光泽材料制成 | 符合 |
|  |  | 照明光源直射眩光 | 有灯罩 | 不符合 |
| 9 | 装设人工照明 | 有 | 符合 |

检验报告

报告编号：JGGXX2022200                                              第3页  共3页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 护理专业实训室 检验结果 | 标准规定 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室采光系数 | % | 3.7 | ≥2.0 | 合格 |
| 2 | 窗地面积比 | - | 1:5 | ≥1:5 | 合格 |
| 3 | 黑板反射比 | - | 0.15 | 0.15~0.20 | 合格 |
| 4 | 后墙反射比 | - | 0.74 | 0.70~0.80 | 合格 |
| 5 | 课桌照度 | lx | 532 | ≥300 | 合格 |
| 6 | 黑板照度 | lx | 387 | ≥500 | 不合格 |
| 7 | 教室主采光方向 | - | 左侧 | 面向黑板左侧 | 合格 |
| 8 | 防眩光措施 | 窗的直射眩光 | 有窗帘 | 符合 |
|  |  | 黑板反射眩光 | 耐磨无光泽材料制成 | 符合 |
|  |  | 照明光源直射眩光 | 有灯罩 | 不符合 |
| 9 | 装设人工照明 | 有 | 符合 |

报告编号：JGGXX2022201

检 验 报 告

样品名称：         学校卫生

委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位： 神池县龙泉镇南关明德小学

检验类别：         委托检验

山西晋科斯顿环境安全检验有限公司

报告日期：  2022年08月02日

山西晋科斯顿环境安全检验有限公司

检 验 报 告

报告编号：JGGXX2022201                                               第 1 页  共3页

| 样品名称 | 学校卫生 | 采样地址 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 神池县龙泉镇南关明德小学 | 样品数量 | 3间教室 |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 | 采样日期 | 2022.07.27 |
| 检验类别 | 委托检验 | 送样日期 | 2022.07.27 |
| 检验日期 | 2022.07.27-2022.08.02 | 采样人员 | 王保胜、褚雪剑 |
| 样品性状 | 物理因素现场仪器直接读数 |
| 执行依据 | 《中小学校设计规范》 GB50099-2011 《中小学校采光和照明卫生标准》GB7793-2010/XG1-2018 |
| 检验依据 | 《中小学校设计规范》（GB50099-2011） 《采光测量方法》 GB/T5699-2017 《照明测量方法》 GB/T5700-2008 |
| 检验项目 | 黑板反射比、教室采光系数、教室窗地面积比、教室课桌面照度、教室黑板面照度、教室主采光方向、防眩光措施、装设人工照明、教室后（侧）墙壁反射比 |
| 主 要 仪器设备 | 照度计、便携式红外线气体分析器 |
| 检验结论 | 检验结果见下表。 |
| 批准人 | 年 月 日 | 审核人 | 年 月 日 |
| 主检人 | 年 月 日 |
| 备 注 |  |
| 录 入 | 乔洋 | 校 对 | 张莹 | 打印日期 | 2022年08月02日 |

检验报告

报告编号：JGGXX2022201                                              第2页  共3页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 四（1）班 检验结果 | 标准规定 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室采光系数 | % | 2.4 | ≥2.0 | 合格 |
| 2 | 窗地面积比 | - | 1:5 | ≥1:5 | 合格 |
| 3 | 黑板反射比 | - | 0.15 | 0.15~0.20 | 合格 |
| 4 | 后墙反射比 | - | 0.78 | 0.70~0.80 | 合格 |
| 5 | 课桌照度 | lx | 389 | ≥300 | 合格 |
| 6 | 黑板照度 | lx | 471 | ≥500 | 不合格 |
| 7 | 教室主采光方向 | - | 右侧 | 面向黑板左侧 | 不合格 |
| 8 | 防眩光措施 | 窗的直射眩光 | 有窗帘 | 符合 |
|  |  | 黑板反射眩光 | 耐磨无光泽材料制成 | 符合 |
|  |  | 照明光源直射眩光 | 有灯罩 | 不符合 |
| 9 | 装设人工照明 | 有 | 符合 |

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 四（2）班 检验结果 | 标准规定 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室采光系数 | % | 2.9 | ≥2.0 | 合格 |
| 2 | 窗地面积比 | - | 1:5 | ≥1:5 | 合格 |
| 3 | 黑板反射比 | - | 0.15 | 0.15~0.20 | 合格 |
| 4 | 后墙反射比 | - | 0.75 | 0.70~0.80 | 合格 |
| 5 | 课桌照度 | lx | 379 | ≥300 | 合格 |
| 6 | 黑板照度 | lx | 474 | ≥500 | 不合格 |
| 7 | 教室主采光方向 | - | 左侧 | 面向黑板左侧 | 合格 |
| 8 | 防眩光措施 | 窗的直射眩光 | 有窗帘 | 符合 |
|  |  | 黑板反射眩光 | 耐磨无光泽材料制成 | 符合 |
|  |  | 照明光源直射眩光 | 有灯罩 | 不符合 |
| 9 | 装设人工照明 | 有 | 符合 |

检验报告

报告编号：JGGXX2022201                                              第3页  共3页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 四（4）班 检验结果 | 标准规定 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室采光系数 | % | 3.1 | ≥2.0 | 合格 |
| 2 | 窗地面积比 | - | 1:5 | ≥1:5 | 合格 |
| 3 | 黑板反射比 | - | 0.15 | 0.15~0.20 | 合格 |
| 4 | 后墙反射比 | - | 0.74 | 0.70~0.80 | 合格 |
| 5 | 课桌照度 | lx | 436 | ≥300 | 合格 |
| 6 | 黑板照度 | lx | 447 | ≥500 | 不合格 |
| 7 | 教室主采光方向 | - | 左侧 | 面向黑板左侧 | 合格 |
| 8 | 防眩光措施 | 窗的直射眩光 | 有窗帘 | 符合 |
|  |  | 黑板反射眩光 | 耐磨无光泽材料制成 | 符合 |
|  |  | 照明光源直射眩光 | 有灯罩 | 不符合 |
| 9 | 装设人工照明 | 有 | 符合 |