报告编号：JSH20241026

检 验 报 告

样品名称：          生活饮用水

委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位：    神池县供水有限责任公司

检验类别：           委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：  2024年06月15日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH20241026                                                    第 1 页  共2页

| 样品名称 | 生活饮用水 |  | 采样地点 |  |  | 泵房出水口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 神池县供水有限责任公司 |  | 受检单位地址 |  |  | / |  |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 |  | 采样日期 |  |  | 2024.05.30 |  |
| 检验类别 | 委托检验 |  | 接样日期 |  |  | 2024.05.30 |  |
| 样品数量 | 500mL×6、5L×1、1L×2 250mL×1、200mL×1、150mL×1 |  | 采样人员 |  |  | 张恒瑞、高泽祥 |  |
| 检验日期 | 2024.05.30-2024.06.15 |  | 执行标准 |  |  | GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》 |  |
| 测试温度 | 24℃-26℃ |  | 测试湿度 |  |  | 41%RH-52%RH |  |
| 样品描述 | 液体清澈，样品封装完好。 |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 检验依据 | 色度GB/T5750.4-2023 4.1 浑浊度GB/T5750.4-2023 5.1 臭和味GB/T5750.4-2023 6.1 铁 GB/T5750.6-2023 7.2 肉眼可见物GB/T5750.4-2023 7.1 pH GB/T5750.4-2023 8.1 总硬度（以CaCO3计）GB/T5750.4-2023 10.1 铜GB/T5750.6-2023 7.2 锰GB/T5750.6-2023 7.2 锌 GB/T5750.6-2023 7.2 硫酸盐GB/T5750.5-2023 4.3 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2023 12.1 阴离子合成洗涤剂GB/T5750.4-2023 13.1 氯化物GB/T5750.5-2023 5.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2023 11.1 高锰酸盐指数（以O2计)GB/T5750.7-2023 4.1 氟化物 GB/T5750.5-2023 6.1 氰化物 GB/T5750.5-2023 7.1 砷GB/T5750.6-2023 9.1 镉GB/T5750.6-2023 12.1 硒GB/T5750.6-2023 10.1 汞GB/T5750.6-2023 11.1 硝酸盐（以N计）GB/T5750.5-2023 8.2 铬（六价）GB/T5750.6-2023 13.1 铅GB/T5750.6-2023 14.1 菌落总数GB/T5750.12-2023 4.1 总大肠菌群GB/T5750.12-2023 5.2 大肠埃希氏菌GB/T5750.12-2023 7.3 氨（以N计）GB/T5750.5-2023 11.1 三氯甲烷GB/T5750.8-2023 4.3 铝GB/T5750.6-2023 4.5 硫化物GB/T5750.5-2023 9.1 四氯化碳GB/T5750.8-2023 附录A |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 仪器设备 | TU-1810紫外可见分光光度计(YQ-03-1) AFS-930原子荧光光度计(YQ-02-1) TAS-990AFG原子吸收分光光度计(YQ-01-1) SPX-250型生化培养箱（YQ-11-2） |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 样品JSH20241026-1检验项目均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 批准人 | 年 月 日 |  |  |  | 审核人 | 年 月 日 |  |
| 主检人 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 该样品检验项目中铝、四氯化碳本公司不具备检测能力，委托山西省地质矿产二一三实验室有限公 司，该公司检测资质证书号：220416040309；报告编号:JDHS-2024673。 |  |  |  |  |  |  |
| 录 入 | 赵润域 | 校 对 |  | 张莹 |  | 打印日期 | 2024年06月15日 |

检验报告

报告编号：JSH20241026                                      第2页   共2页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JSH20241026-1检验结果 | 标准规定 GB5749-2022 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | ≤1 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | -- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 7.39 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 223 | ≤450 | 合格 |
| 7 | 铁 | mg/L | ＜0.3 | ≤0.3 | 合格 |
| 8 | 锰 | mg/L | ＜0.1 | ≤0.1 | 合格 |
| 9 | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
| 10 | 锌 | mg/L | ＜0.05 | ≤1.0 | 合格 |
| 11 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | ＜0.002 | ≤0.002 | 合格 |
| 12 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ＜0.050 | ≤0.3 | 合格 |
| 13 | 硫酸盐 | mg/L | 24 | ≤250 | 合格 |
| 14 | 氯化物 | mg/L | 10.4 | ≤250 | 合格 |
| 15 | 溶解性总固体 | mg/L | 358 | ≤1000 | 合格 |
| 16 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.42 | ≤3 | 合格 |
| 17 | 氟化物 | mg/L | 0.3 | ≤1.0 | 合格 |
| 18 | 氰化物 | mg/L | ＜0.002 | ≤0.05 | 合格 |
| 19 | 砷 | mg/L | ＜0.001 | ≤0.01 | 合格 |
| 20 | 硒 | mg/L | ＜0.0004 | ≤0.01 | 合格 |
| 21 | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
| 22 | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
| 23 | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
| 24 | 铬（六价） | mg/L | 0.011 | ≤0.05 | 合格 |
| 25 | 铝 | mg/L | ＜0.0012 | ≤0.2 | 合格 |
| 26 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 2.0 | ≤10 | 合格 |
| 27 | 菌落总数 | CFU/mL | 42 | ≤100 | 合格 |
| 28 | 总大肠菌群a | CFU/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
| 29 | 大肠埃希氏菌a | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 31 | 三氯甲烷 | mg/L | ＜0.000032 | ≤0.06 | 合格 |
| 32 | 四氯化碳 | mg/L | ＜0.00021 | ≤0.002 | 合格 |
| 33 | 硫化物 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.02 | 合格 |
| 注：低于方法最低检测质量浓度的检测结果,按照“小于最低检测质量浓度”报告。 a MPN表示最可能数；CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌；当水样未检出总大肠菌群时，不必检验大肠埃希氏菌。 |  |  |  |  |  |

报告编号：JSH20241025

检 验 报 告

样品名称：          生活饮用水

委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位：         煜鼎苑小区

检验类别：           委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：  2024年06月05日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH20241025                                                    第 1 页  共2页

| 样品名称 | 生活饮用水 |  | 采样地点 |  |  | 门房水龙头 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 煜鼎苑小区 |  | 受检单位地址 |  |  | 神池县煜鼎苑小区 |  |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 |  | 采样日期 |  |  | 2024.05.30 |  |
| 检验类别 | 委托检验 |  | 接样日期 |  |  | 2024.05.30 |  |
| 样品数量 | 5L×1 |  | 采样人员 |  |  | 张恒瑞、高泽祥 |  |
| 检验日期 | 2024.05.30-2024.06.05 |  | 执行标准 |  |  | GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》 |  |
| 测试温度 | 26℃ |  | 测试湿度 |  |  | 43%RH |  |
| 样品描述 | 液体清澈，样品封装完好。 |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 检验依据 | 色度GB/T5750.4-2023 4.1 浑浊度GB/T5750.4-2023 5.1 臭和味GB/T5750.4-2023 6.1 肉眼可见物GB/T5750.4-2023 7.1 pH GB/T5750.4-2023 8.1 游离氯GB/T5750.11-2023 4.3 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 仪器设备 | SJ-3F实验室PH计(YQ-05-1) 浊度仪（YQ-04-1） 50mL具塞比色管 |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 样品JSH20241025-1检验结果均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 批准人 | 年 月 日 |  |  |  | 审核人 | 年 月 日 |  |
| 主检人 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 录 入 | 赵润域 | 校 对 |  | 张莹 |  | 打印日期 | 2024年06月05日 |

检验报告

报告编号：JSH20241025                                  第2页   共2页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JSH20241025-1检验结果 | 标准规定 GB5749-2022 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | ≤1 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | --- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | --- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 7.65 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 游离氯 | mg/L | 0.08 | 0.05≤末梢≤2 | 合格 |
| 注：低于方法最低检测质量浓度的检测结果,按照“小于最低检测质量浓度”报告。 以下空白 |  |  |  |  |  |

报告编号：JSH20241021

检 验 报 告

样品名称：          生活饮用水

委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位：          新城花园

检验类别：           委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：  2024年06月05日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH20241021                                                    第 1 页  共2页

| 样品名称 | 生活饮用水 |  | 采样地点 |  |  | 物业水龙头 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 新城花园 |  | 受检单位地址 |  |  | 神池县龙泉镇新城花园小区 |  |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 |  | 采样日期 |  |  | 2024.05.30 |  |
| 检验类别 | 委托检验 |  | 接样日期 |  |  | 2024.05.30 |  |
| 样品数量 | 5L×1 |  | 采样人员 |  |  | 王睿祺、魏征 |  |
| 检验日期 | 2024.05.30-2024.06.05 |  | 执行标准 |  |  | GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》 |  |
| 测试温度 | 26℃ |  | 测试湿度 |  |  | 43%RH |  |
| 样品描述 | 液体清澈，样品封装完好。 |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 检验依据 | 色度GB/T5750.4-2023 4.1 浑浊度GB/T5750.4-2023 5.1 臭和味GB/T5750.4-2023 6.1 肉眼可见物GB/T5750.4-2023 7.1 pH GB/T5750.4-2023 8.1 游离氯GB/T5750.11-2023 4.3 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 仪器设备 | SJ-3F实验室PH计(YQ-05-1) 浊度仪（YQ-04-1） 50mL具塞比色管 |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 样品JSH20241021-1检验结果均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 批准人 | 年 月 日 |  |  |  | 审核人 | 年 月 日 |  |
| 主检人 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 录 入 | 赵润域 | 校 对 |  | 张莹 |  | 打印日期 | 2024年06月05日 |

检验报告

报告编号：JSH20241021                                     第2页   共2页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JSH20241021-1检验结果 | 标准规定 GB5749-2022 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | ≤1 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | --- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | --- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 7.31 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 游离氯 | mg/L | 0.07 | 0.05≤末梢≤2 | 合格 |
| 注：低于方法最低检测质量浓度的检测结果,按照“小于最低检测质量浓度”报告。 以下空白 |  |  |  |  |  |

报告编号：JSH20241020

检 验 报 告

样品名称：          生活饮用水

委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位：           锦绣苑

检验类别：           委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：  2024年06月05日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH20241020                                                    第 1 页  共2页

| 样品名称 | 生活饮用水 |  | 采样地点 |  |  | 物业水龙头 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 锦绣苑 |  | 受检单位地址 |  |  | 神池县龙泉镇锦绣苑 |  |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 |  | 采样日期 |  |  | 2024.05.30 |  |
| 检验类别 | 委托检验 |  | 接样日期 |  |  | 2024.05.30 |  |
| 样品数量 | 5L×1 |  | 采样人员 |  |  | 王睿祺、魏征 |  |
| 检验日期 | 2024.05.30-2024.06.05 |  | 执行标准 |  |  | GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》 |  |
| 测试温度 | 26℃ |  | 测试湿度 |  |  | 43%RH |  |
| 样品描述 | 液体清澈，样品封装完好。 |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 检验依据 | 色度GB/T5750.4-2023 4.1 浑浊度GB/T5750.4-2023 5.1 臭和味GB/T5750.4-2023 6.1 肉眼可见物GB/T5750.4-2023 7.1 pH GB/T5750.4-2023 8.1 游离氯GB/T5750.11-2023 4.3 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 仪器设备 | SJ-3F实验室PH计(YQ-05-1) 浊度仪（YQ-04-1） 50mL具塞比色管 |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 样品JSH20241020-1检验结果均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 批准人 | 年 月 日 |  |  |  | 审核人 | 年 月 日 |  |
| 主检人 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 录 入 | 赵润域 | 校 对 |  | 张莹 |  | 打印日期 | 2024年06月05日 |

检验报告

报告编号：JSH20241020                                    第2页   共2页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JSH20241020-1检验结果 | 标准规定 GB5749-2022 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | ≤1 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | --- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | --- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 7.22 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 游离氯 | mg/L | 0.06 | 0.05≤末梢≤2 | 合格 |
| 注：低于方法最低检测质量浓度的检测结果,按照“小于最低检测质量浓度”报告。 以下空白 |  |  |  |  |  |

报告编号：JSH20241019

检 验 报 告

样品名称：          生活饮用水

委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位：          兴达小区

检验类别：           委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：  2024年06月05日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH20241019                                                    第 1 页  共2页

| 样品名称 | 生活饮用水 |  | 采样地点 |  |  | 物业水龙头 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 兴达小区 |  | 受检单位地址 |  |  | 神池县龙泉镇龙泉路社区 |  |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 |  | 采样日期 |  |  | 2024.05.30 |  |
| 检验类别 | 委托检验 |  | 接样日期 |  |  | 2024.05.30 |  |
| 样品数量 | 5L×1 |  | 采样人员 |  |  | 王睿祺、魏征 |  |
| 检验日期 | 2024.05.30-2024.06.05 |  | 执行标准 |  |  | GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》 |  |
| 测试温度 | 26℃ |  | 测试湿度 |  |  | 43%RH |  |
| 样品描述 | 液体清澈，样品封装完好。 |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 检验依据 | 色度GB/T5750.4-2023 4.1 浑浊度GB/T5750.4-2023 5.1 臭和味GB/T5750.4-2023 6.1 肉眼可见物GB/T5750.4-2023 7.1 pH GB/T5750.4-2023 8.1 游离氯GB/T5750.11-2023 4.3 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 仪器设备 | SJ-3F实验室PH计(YQ-05-1) 浊度仪（YQ-04-1） 50mL具塞比色管 |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 样品JSH20241019-1检验结果均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 批准人 | 年 月 日 |  |  |  | 审核人 | 年 月 日 |  |
| 主检人 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 录 入 | 赵润域 | 校 对 |  | 张莹 |  | 打印日期 | 2024年06月05日 |

检验报告

报告编号：JSH20241019                                   第2页   共2页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JSH20241019-1检验结果 | 标准规定 GB5749-2022 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | ≤1 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | --- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | --- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 7.12 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 游离氯 | mg/L | 0.07 | 0.05≤末梢≤2 | 合格 |
| 注：低于方法最低检测质量浓度的检测结果,按照“小于最低检测质量浓度”报告。 以下空白 |  |  |  |  |  |

报告编号：JSH20241018

检 验 报 告

样品名称：          生活饮用水

委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位：         和谐苑小区

检验类别：           委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：  2024年06月05日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH20241018                                                    第 1 页  共2页

| 样品名称 | 生活饮用水 |  | 采样地点 |  |  | 门房水龙头 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 和谐苑小区 |  | 受检单位地址 |  |  | 神池县和谐苑小区 |  |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 |  | 采样日期 |  |  | 2024.05.30 |  |
| 检验类别 | 委托检验 |  | 接样日期 |  |  | 2024.05.30 |  |
| 样品数量 | 5L×1 |  | 采样人员 |  |  | 张恒瑞、高泽祥 |  |
| 检验日期 | 2024.05.30-2024.06.05 |  | 执行标准 |  |  | GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》 |  |
| 测试温度 | 26℃ |  | 测试湿度 |  |  | 43%RH |  |
| 样品描述 | 液体清澈，样品封装完好。 |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 检验依据 | 色度GB/T5750.4-2023 4.1 浑浊度GB/T5750.4-2023 5.1 臭和味GB/T5750.4-2023 6.1 肉眼可见物GB/T5750.4-2023 7.1 pH GB/T5750.4-2023 8.1 游离氯GB/T5750.11-2023 4.3 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 仪器设备 | SJ-3F实验室PH计(YQ-05-1) 浊度仪（YQ-04-1） 50mL具塞比色管 |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 样品JSH20241018-1检验结果均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 批准人 | 年 月 日 |  |  |  | 审核人 | 年 月 日 |  |
| 主检人 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 录 入 | 赵润域 | 校 对 |  | 张莹 |  | 打印日期 | 2024年06月05日 |

检验报告

报告编号：JSH20241018                                  第2页   共2页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JSH20241018-1检验结果 | 标准规定 GB5749-2022 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | ≤1 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | --- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | --- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 7.82 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 游离氯 | mg/L | 0.07 | 0.05≤末梢≤2 | 合格 |
| 注：低于方法最低检测质量浓度的检测结果,按照“小于最低检测质量浓度”报告。 以下空白 |  |  |  |  |  |

报告编号：JSH20241017

检 验 报 告

样品名称：          生活饮用水

委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位：        怡苑花园小区

检验类别：           委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：  2024年06月05日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH20241017                                                    第 1 页  共2页

| 样品名称 | 生活饮用水 |  | 采样地点 |  |  | 物业办公室水龙头 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 怡苑花园小区 |  | 受检单位地址 |  |  | 神池县怡苑花园小区 |  |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 |  | 采样日期 |  |  | 2024.05.30 |  |
| 检验类别 | 委托检验 |  | 接样日期 |  |  | 2024.05.30 |  |
| 样品数量 | 5L×1 |  | 采样人员 |  |  | 张恒瑞、高泽祥 |  |
| 检验日期 | 2024.05.30-2024.06.05 |  | 执行标准 |  |  | GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》 |  |
| 测试温度 | 26℃ |  | 测试湿度 |  |  | 43%RH |  |
| 样品描述 | 液体清澈，样品封装完好。 |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 检验依据 | 色度GB/T5750.4-2023 4.1 浑浊度GB/T5750.4-2023 5.1 臭和味GB/T5750.4-2023 6.1 肉眼可见物GB/T5750.4-2023 7.1 pH GB/T5750.4-2023 8.1 游离氯GB/T5750.11-2023 4.3 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 仪器设备 | SJ-3F实验室PH计(YQ-05-1) 浊度仪（YQ-04-1） 50mL具塞比色管 |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 样品JSH20241017-1检验结果均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 批准人 | 年 月 日 |  |  |  | 审核人 | 年 月 日 |  |
| 主检人 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 录 入 | 赵润域 | 校 对 |  | 张莹 |  | 打印日期 | 2024年06月05日 |

检验报告

报告编号：JSH20241017                                     第2页   共2页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JSH20241017-1检验结果 | 标准规定 GB5749-2022 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | ≤1 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | --- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | --- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 7.81 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 游离氯 | mg/L | 0.08 | 0.05≤末梢≤2 | 合格 |
| 注：低于方法最低检测质量浓度的检测结果,按照“小于最低检测质量浓度”报告。 以下空白 |  |  |  |  |  |

报告编号：JSH20241016

检 验 报 告

样品名称：          生活饮用水

委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位：         荣昇苑小区

检验类别：           委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：  2024年06月05日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH20241016                                                    第 1 页  共2页

| 样品名称 | 生活饮用水 |  | 采样地点 |  |  | 门房水龙头 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 荣昇苑小区 |  | 受检单位地址 |  |  | 神池县荣昇苑小区 |  |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 |  | 采样日期 |  |  | 2024.05.30 |  |
| 检验类别 | 委托检验 |  | 接样日期 |  |  | 2024.05.30 |  |
| 样品数量 | 5L×1 |  | 采样人员 |  |  | 张恒瑞、高泽祥 |  |
| 检验日期 | 2024.05.30-2024.06.05 |  | 执行标准 |  |  | GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》 |  |
| 测试温度 | 26℃ |  | 测试湿度 |  |  | 43%RH |  |
| 样品描述 | 液体清澈，样品封装完好。 |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 检验依据 | 色度GB/T5750.4-2023 4.1 浑浊度GB/T5750.4-2023 5.1 臭和味GB/T5750.4-2023 6.1 肉眼可见物GB/T5750.4-2023 7.1 pH GB/T5750.4-2023 8.1 游离氯GB/T5750.11-2023 4.3 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 仪器设备 | SJ-3F实验室PH计(YQ-05-1) 浊度仪（YQ-04-1） 50mL具塞比色管 |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 样品JSH20241016-1检验结果均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 批准人 | 年 月 日 |  |  |  | 审核人 | 年 月 日 |  |
| 主检人 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 录 入 | 赵润域 | 校 对 |  | 张莹 |  | 打印日期 | 2024年06月05日 |

检验报告

报告编号：JSH20241016                                     第2页   共2页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JSH20241016-1检验结果 | 标准规定 GB5749-2022 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | ≤1 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | --- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | --- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 7.82 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 游离氯 | mg/L | 0.06 | 0.05≤末梢≤2 | 合格 |
| 注：低于方法最低检测质量浓度的检测结果,按照“小于最低检测质量浓度”报告。 以下空白 |  |  |  |  |  |

报告编号：JSH20241015

检 验 报 告

样品名称：          生活饮用水

委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位：          教育小区

检验类别：           委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：  2024年06月05日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH20241015                                                    第 1 页  共2页

| 样品名称 | 生活饮用水 |  | 采样地点 |  |  | 物业办公室水龙头 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 教育小区 |  | 受检单位地址 |  |  | 神池县教育小区 |  |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 |  | 采样日期 |  |  | 2024.05.30 |  |
| 检验类别 | 委托检验 |  | 接样日期 |  |  | 2024.05.30 |  |
| 样品数量 | 5L×1 |  | 采样人员 |  |  | 张恒瑞、高泽祥 |  |
| 检验日期 | 2024.05.30-2024.06.05 |  | 执行标准 |  |  | GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》 |  |
| 测试温度 | 26℃ |  | 测试湿度 |  |  | 43%RH |  |
| 样品描述 | 液体清澈，样品封装完好。 |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 检验依据 | 色度GB/T5750.4-2023 4.1 浑浊度GB/T5750.4-2023 5.1 臭和味GB/T5750.4-2023 6.1 肉眼可见物GB/T5750.4-2023 7.1 pH GB/T5750.4-2023 8.1 游离氯GB/T5750.11-2023 4.3 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 仪器设备 | SJ-3F实验室PH计(YQ-05-1) 浊度仪（YQ-04-1） 50mL具塞比色管 |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 样品JSH20241015-1检验结果均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 批准人 | 年 月 日 |  |  |  | 审核人 | 年 月 日 |  |
| 主检人 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 录 入 | 赵润域 | 校 对 |  | 张莹 |  | 打印日期 | 2024年06月05日 |

检验报告

报告编号：JSH20241015                                      第2页   共2页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JSH20241015-1检验结果 | 标准规定 GB5749-2022 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | ≤1 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | --- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | --- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 7.76 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 游离氯 | mg/L | 0.07 | 0.05≤末梢≤2 | 合格 |
| 注：低于方法最低检测质量浓度的检测结果,按照“小于最低检测质量浓度”报告。 以下空白 |  |  |  |  |  |

报告编号：JSH20241014

检 验 报 告

样品名称：          生活饮用水

委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位：        神府花苑小区

检验类别：           委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：  2024年06月05日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH20241014                                                    第 1 页  共2页

| 样品名称 | 生活饮用水 |  | 采样地点 |  |  | 门房水龙头 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 神府花苑小区 |  | 受检单位地址 |  |  | 神池县神府花苑小区 |  |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 |  | 采样日期 |  |  | 2024.05.30 |  |
| 检验类别 | 委托检验 |  | 接样日期 |  |  | 2024.05.30 |  |
| 样品数量 | 5L×1 |  | 采样人员 |  |  | 张恒瑞、高泽祥 |  |
| 检验日期 | 2024.05.30-2024.06.05 |  | 执行标准 |  |  | GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》 |  |
| 测试温度 | 26℃ |  | 测试湿度 |  |  | 43%RH |  |
| 样品描述 | 液体清澈，样品封装完好。 |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 检验依据 | 色度GB/T5750.4-2023 4.1 浑浊度GB/T5750.4-2023 5.1 臭和味GB/T5750.4-2023 6.1 肉眼可见物GB/T5750.4-2023 7.1 pH GB/T5750.4-2023 8.1 游离氯GB/T5750.11-2023 4.3 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 仪器设备 | SJ-3F实验室PH计(YQ-05-1) 浊度仪（YQ-04-1） 50mL具塞比色管 |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 样品JSH20241014-1检验结果均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 批准人 | 年 月 日 |  |  |  | 审核人 | 年 月 日 |  |
| 主检人 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 录 入 | 赵润域 | 校 对 |  | 张莹 |  | 打印日期 | 2024年06月05日 |

检验报告

报告编号：JSH20241014                                     第2页   共2页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JSH20241014-1检验结果 | 标准规定 GB5749-2022 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | ≤1 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | --- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | --- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 7.73 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 游离氯 | mg/L | 0.08 | 0.05≤末梢≤2 | 合格 |
| 注：低于方法最低检测质量浓度的检测结果,按照“小于最低检测质量浓度”报告。 以下空白 |  |  |  |  |  |

报告编号：JSH20241013

检 验 报 告

样品名称：          生活饮用水

委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位：       馨乐苑移民小区

检验类别：           委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：  2024年06月05日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH20241013                                                    第 1 页  共2页

| 样品名称 | 生活饮用水 |  | 采样地点 |  |  | 门房出水口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 馨乐苑移民小区 |  | 受检单位地址 |  |  | 神池县馨乐苑移民小区 |  |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 |  | 采样日期 |  |  | 2024.05.30 |  |
| 检验类别 | 委托检验 |  | 接样日期 |  |  | 2024.05.30 |  |
| 样品数量 | 5L×1 |  | 采样人员 |  |  | 张恒瑞、高泽祥 |  |
| 检验日期 | 2024.05.30-2024.06.05 |  | 执行标准 |  |  | GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》 |  |
| 测试温度 | 26℃ |  | 测试湿度 |  |  | 43%RH |  |
| 样品描述 | 液体清澈，样品封装完好。 |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 检验依据 | 色度GB/T5750.4-2023 4.1 浑浊度GB/T5750.4-2023 5.1 臭和味GB/T5750.4-2023 6.1 肉眼可见物GB/T5750.4-2023 7.1 pH GB/T5750.4-2023 8.1 游离氯GB/T5750.11-2023 4.3 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 仪器设备 | SJ-3F实验室PH计(YQ-05-1) 浊度仪（YQ-04-1） 50mL具塞比色管 |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 样品JSH20241013-1检验结果均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 批准人 | 年 月 日 |  |  |  | 审核人 | 年 月 日 |  |
| 主检人 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 录 入 | 赵润域 | 校 对 |  | 张莹 |  | 打印日期 | 2024年06月05日 |

检验报告

报告编号：JSH20241013                                    第2页   共2页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JSH20241013-1检验结果 | 标准规定 GB5749-2022 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | ≤1 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | --- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | --- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 7.67 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 游离氯 | mg/L | 0.07 | 0.05≤末梢≤2 | 合格 |
| 注：低于方法最低检测质量浓度的检测结果,按照“小于最低检测质量浓度”报告。 以下空白 |  |  |  |  |  |

报告编号：JSH2024993

检 验 报 告

样品名称：          生活饮用水

委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位：     义井镇义井村供水站

检验类别：           委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：  2024年06月05日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH2024993                                                    第 1 页  共2页

| 样品名称 | 生活饮用水 |  | 采样地点 |  |  | 供水站出水口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 义井镇义井村供水站 |  | 受检单位地址 |  |  | 神池县义井镇义井村 |  |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 |  | 采样日期 |  |  | 2024.05.29 |  |
| 检验类别 | 委托检验 |  | 接样日期 |  |  | 2024.05.29 |  |
| 样品数量 | 5L×1 |  | 采样人员 |  |  | 张恒瑞、高泽祥 |  |
| 检验日期 | 2024.05.29-2024.06.05 |  | 执行标准 |  |  | GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》 |  |
| 测试温度 | 25℃ |  | 测试湿度 |  |  | 43%RH |  |
| 样品描述 | 液体清澈，样品封装完好。 |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 检验依据 | 色度GB/T5750.4-2023 4.1 浑浊度GB/T5750.4-2023 5.1 臭和味GB/T5750.4-2023 6.1 肉眼可见物GB/T5750.4-2023 7.1 pH GB/T5750.4-2023 8.1 游离氯GB/T5750.11-2023 4.3 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 仪器设备 | SJ-3F实验室PH计(YQ-05-1) 浊度仪（YQ-04-1） 50mL具塞比色管 |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 样品JSH2024993-1检验结果均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 批准人 | 年 月 日 |  |  |  | 审核人 | 年 月 日 |  |
| 主检人 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 录 入 | 赵润域 | 校 对 |  | 张莹 |  | 打印日期 | 2024年06月05日 |

检验报告

报告编号：JSH2024993                                   第2页   共2页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JSH2024993-1检验结果 | 标准规定 GB5749-2022 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | ≤1 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | --- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | --- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 7.78 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 游离氯 | mg/L | 0.07 | 0.05≤末梢≤2 | 合格 |
| 注：低于方法最低检测质量浓度的检测结果,按照“小于最低检测质量浓度”报告。 以下空白 |  |  |  |  |  |

报告编号：JSH2024991

检 验 报 告

样品名称：          生活饮用水

委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位：     贺职乡贺职村供水站

检验类别：           委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：  2024年06月05日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH2024991                                                    第 1 页  共2页

| 样品名称 | 生活饮用水 |  | 采样地点 |  |  | 供水站出水口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 贺职乡贺职村供水站 |  | 受检单位地址 |  |  | 神池县贺职乡贺职村 |  |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 |  | 采样日期 |  |  | 2024.05.29 |  |
| 检验类别 | 委托检验 |  | 接样日期 |  |  | 2024.05.29 |  |
| 样品数量 | 5L×1 |  | 采样人员 |  |  | 张恒瑞、高泽祥 |  |
| 检验日期 | 2024.05.29-2024.06.05 |  | 执行标准 |  |  | GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》 |  |
| 测试温度 | 25℃ |  | 测试湿度 |  |  | 43%RH |  |
| 样品描述 | 液体清澈，样品封装完好。 |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 检验依据 | 色度GB/T5750.4-2023 4.1 浑浊度GB/T5750.4-2023 5.1 臭和味GB/T5750.4-2023 6.1 肉眼可见物GB/T5750.4-2023 7.1 pH GB/T5750.4-2023 8.1 游离氯GB/T5750.11-2023 4.3 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 仪器设备 | SJ-3F实验室PH计(YQ-05-1) 浊度仪（YQ-04-1） 50mL具塞比色管 |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 样品JSH2024991-1检验结果均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 批准人 | 年 月 日 |  |  |  | 审核人 | 年 月 日 |  |
| 主检人 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 录 入 | 赵润域 | 校 对 |  | 张莹 |  | 打印日期 | 2024年06月05日 |

检验报告

报告编号：JSH2024991                                            第2页   共2页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JSH2024991-1检验结果 | 标准规定 GB5749-2022 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | ≤1 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | --- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | --- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 7.51 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 游离氯 | mg/L | 0.08 | 0.05≤末梢≤2 | 合格 |
| 注：低于方法最低检测质量浓度的检测结果,按照“小于最低检测质量浓度”报告。 以下空白 |  |  |  |  |  |

报告编号：JSH2024987

检 验 报 告

样品名称：          生活饮用水

委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位：神池县喜晋平新能源有限公司（神府花园小区）

检验类别：           委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：  2024年06月05日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH2024987                                                  第 1 页  共2页

| 样品名称 | 生活饮用水 |  | 采样地点 |  |  | 直饮机出水口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 神池县喜晋平新能源有限公司（神府花园小区） |  | 受检单位地址 |  |  | 神池县龙泉镇神府花园小区 |  |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 |  | 采样日期 |  |  | 2024.05.28 |  |
| 检验类别 | 委托检验 |  | 接样日期 |  |  | 2024.05.28 |  |
| 样品数量 | 500mL×2、5L×1 |  | 采样人员 |  |  | 张恒瑞、高泽祥 |  |
| 检验日期 | 2024.05.28-2024.06.05 |  | 执行标准 |  |  | GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》 |  |
| 测试温度 | 26℃-27℃ |  | 测试湿度 |  |  | 42%RH-53%RH |  |
| 样品描述 | 液体清澈，样品封装完好。 |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 检验依据 | 色度GB/T5750.4-2023 4.1 浑浊度GB/T5750.4-2023 5.1 臭和味GB/T5750.4-2023 6.1 肉眼可见物GB/T5750.4-2023 7.1 pH GB/T5750.4-2023 8.1 菌落总数GB/T5750.12-2023 4.1 总大肠菌群GB/T5750.12-2023 5.2 高锰酸盐指数（以O2计)GB/T5750.7-2023 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 仪器设备 | SPX-250生化培养箱(YQ-11-2) SJ-3F实验室PH计(YQ-05-1) 浊度仪（YQ-04-1） 50mL具塞比色管 |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 样品JSH2024987-1检验项目均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 批准人 | 年 月 日 |  |  |  | 审核人 | 年 月 日 |  |
| 主检人 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 录 入 | 赵润域 | 校 对 |  | 张莹 |  | 打印日期 | 2024年06月05日 |

检验报告

报告编号：JSH2024987                                            第2页   共2页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JSH2024987-1检验结果 | 标准规定 GB5749-2022 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | ≤1 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | --- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | --- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 8.05 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | 2 | ≤100 | 合格 |
| 7 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
| 8 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.43 | ≤3 | 合格 |
| 注：低于方法最低检测质量浓度的检测结果,按照“小于最低检测质量浓度”报告。 以下空白 |  |  |  |  |  |

报告编号：JSH2024988

检 验 报 告

样品名称：          生活饮用水

委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位： 神池县喜晋平新能源有限公司（东升小区）

检验类别：           委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：  2024年06月05日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH2024988                                                  第 1 页  共2页

| 样品名称 | 生活饮用水 |  | 采样地点 |  |  | 直饮机出水口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 神池县喜晋平新能源有限公司（东升小区） |  | 受检单位地址 |  |  | 神池县东升小区 |  |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 |  | 采样日期 |  |  | 2024.05.28 |  |
| 检验类别 | 委托检验 |  | 接样日期 |  |  | 2024.05.28 |  |
| 样品数量 | 500mL×2、5L×1 |  | 采样人员 |  |  | 张恒瑞、高泽祥 |  |
| 检验日期 | 2024.05.28-2024.06.05 |  | 执行标准 |  |  | GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》 |  |
| 测试温度 | 26℃-27℃ |  | 测试湿度 |  |  | 42%RH-53%RH |  |
| 样品描述 | 液体清澈，样品封装完好。 |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 检验依据 | 色度GB/T5750.4-2023 4.1 浑浊度GB/T5750.4-2023 5.1 臭和味GB/T5750.4-2023 6.1 肉眼可见物GB/T5750.4-2023 7.1 pH GB/T5750.4-2023 8.1 菌落总数GB/T5750.12-2023 4.1 总大肠菌群GB/T5750.12-2023 5.2 高锰酸盐指数（以O2计)GB/T5750.7-2023 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 仪器设备 | SPX-250生化培养箱(YQ-11-2) SJ-3F实验室PH计(YQ-05-1) 浊度仪（YQ-04-1） 50mL具塞比色管 |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 样品JSH2024988-1检验项目均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 批准人 | 年 月 日 |  |  |  | 审核人 | 年 月 日 |  |
| 主检人 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 录 入 | 赵润域 | 校 对 |  | 张莹 |  | 打印日期 | 2024年06月05日 |

检验报告

报告编号：JSH2024988                                            第2页   共2页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JSH2024988-1检验结果 | 标准规定 GB5749-2022 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | ≤1 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | --- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | --- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 8.03 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | ≤100 | 合格 |
| 7 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
| 8 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.45 | ≤3 | 合格 |
| 注：低于方法最低检测质量浓度的检测结果,按照“小于最低检测质量浓度”报告。 以下空白 |  |  |  |  |  |

报告编号：JSH2024989

检 验 报 告

样品名称：          生活饮用水

委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队

受检单位：  神池县喜晋平新能源有限公司（锦绣苑小区）

检验类别：           委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：  2024年06月05日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH2024989                                                  第 1 页  共2页

| 样品名称 | 生活饮用水 |  | 采样地点 |  |  | 直饮机出水口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 神池县喜晋平新能源有限公司（锦绣苑小区） |  | 受检单位地址 |  |  | 神池县锦绣苑小区 |  |
| 委托单位 | 神池县卫生健康综合行政执法队 |  | 采样日期 |  |  | 2024.05.28 |  |
| 检验类别 | 委托检验 |  | 接样日期 |  |  | 2024.05.28 |  |
| 样品数量 | 500mL×2、5L×1 |  | 采样人员 |  |  | 张恒瑞、高泽祥 |  |
| 检验日期 | 2024.05.28-2024.06.05 |  | 执行标准 |  |  | GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》 |  |
| 测试温度 | 26℃-27℃ |  | 测试湿度 |  |  | 42%RH-53%RH |  |
| 样品描述 | 液体清澈，样品封装完好。 |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 检验依据 | 色度GB/T5750.4-2023 4.1 浑浊度GB/T5750.4-2023 5.1 臭和味GB/T5750.4-2023 6.1 肉眼可见物GB/T5750.4-2023 7.1 pH GB/T5750.4-2023 8.1 菌落总数GB/T5750.12-2023 4.1 总大肠菌群GB/T5750.12-2023 5.2 高锰酸盐指数（以O2计)GB/T5750.7-2023 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 仪器设备 | SPX-250生化培养箱(YQ-11-2) SJ-3F实验室PH计(YQ-05-1) 浊度仪（YQ-04-1） 50mL具塞比色管 |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 样品JSH2024989-1检验项目均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |  |  |  |
| 批准人 | 年 月 日 |  |  |  | 审核人 | 年 月 日 |  |
| 主检人 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 录 入 | 赵润域 | 校 对 |  | 张莹 |  | 打印日期 | 2024年06月05日 |

检验报告

报告编号：JSH2024989                                            第2页   共2页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JSH2024989-1检验结果 | 标准规定 GB5749-2022 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | ≤1 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | --- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | --- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 8.09 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | 3 | ≤100 | 合格 |
| 7 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
| 8 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.48 | ≤3 | 合格 |
| 注：低于方法最低检测质量浓度的检测结果,按照“小于最低检测质量浓度”报告。 以下空白 |  |  |  |  |  |