**报告编号：JYL2024920**

 **检 验 报 告**

**样品名称： 医疗机构消毒监测**

**委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队**

**受检单位： 神池县疾病预防控制中心**

**检验类别： 委托检验**

**山西晋科斯顿环境安全检测有限公司**

**报告日期:2024年06月04日**

**山西晋科斯顿环境安全检测有限公司**

**检 验 报 告**

报告编号：JYL2024920 第 1 页 共2页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **样品名称** | 医疗机构消毒监测 | **采样地点** | 神池县疾病预防控制中心诊疗场所 |
| **受检单位** | 神池县疾病预防控制中心 | **受检单位地址** | 神池县龙泉镇 |
| **委托单位** | 神池县卫生健康综合行政执法队 | **采样日期** | 2024年05月28日 |
| **检测类别** | 委托检验 | **接样日期** | 2024年05月28日 |
| **检测数量** | 8份 | **采样人员** | 张恒瑞、高泽祥 |
| **检测日期** | 2024年05月28日-2024年06月04日 |
| **执行标准** | GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》  |
| **样品描述** | 样品封装完好。 |
| **测试环境** | 温度：27℃ 湿度：53％RH |
| **检测项目****检测依据** | 空气菌落总数：GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.2 空气微生物污染检查方法物体表面菌落总数： GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.3 物体表面微生物污染检查方法 医务人员手表面菌落总数：GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.4 医务人员手卫生检查方法消毒液染菌量：GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.6.3 使用中消毒液检查方法金黄色葡萄球菌：GB 7918.5-1987《化妆品微生物标准检验方法 金黄色葡萄球菌》沙门氏菌：GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》铜绿假单胞菌：GB 7918.4-1987《化妆品微生物标准检验方法 绿脓杆菌》 乙型溶血性链球菌：GB 4789.11-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 β型溶血性链球菌检验》 |
| **主要仪器设备** | 生化培养箱SPX-250 (YQ-11-1) 生化培养箱SPX-250 (YQ-11-2) |
| **检测结论** | 本次样品检测项目均符合相应的GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》。 |
| **批准人** | 年 月 日 | **审核人** | 年 月 日 |
| **主检人** | 年 月 日 |
| **备 注** |  |
| **录 入** | 席凡 | **校 对** | 张莹 | **打印日期** | 2024年06月04日 |

**检 验 报 告**

报告编号：JYL2024920 第2页 共2页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品编号** | **科室名称** | **检测项目** | **单位** | **检测结果** | **标准规定** | **结果判定** |
| 1 | JYL2024920-1 | PCR实验室 | 空气菌落总数 | CFU/(皿·5min) | 3.7 | ≤4.0 | 合格 |
| 2 | JYL2024920-2 | 操作台表面菌落总数 | CFU/cm2 | 6.7 | ≤10.0 | 合格 |
| 3 | JYL2024920-3 | 张丽萍卫生手菌落总数 | CFU/cm2 | 8 | ≤10 | 合格 |
| 4 | JYL2024920-4 | 使用中消毒液（酒精）染菌量 | CFU/mL | 0 | ≤10 | 合格 |
| 5 | 使用中消毒液（酒精）金黄色葡萄球菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 6 | 使用中消毒液（酒精）沙门氏菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 7 | 使用中消毒液（酒精）铜绿假单胞菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 8 | 使用中消毒液（酒精）乙型溶血性链球菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **一** |

|  |
| --- |
| **一** |

 **报告编号：JYL2024921**

 **检 验 报 告**

**样品名称： 医疗机构消毒监测**

**委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队**

**受检单位： 神池县妇幼保健服务中心**

**检验类别： 委托检验**

**山西晋科斯顿环境安全检测有限公司**

**报告日期:2024年06月04日**

**山西晋科斯顿环境安全检测有限公司**

**检 验 报 告**

报告编号：JYL2024921 第 1 页 共3页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **样品名称** | 医疗机构消毒监测 | **采样地点** | 神池县妇幼保健服务中心诊疗场所 |
| **受检单位** | 神池县妇幼保健服务中心 | **受检单位地址** | 神池县龙泉镇 |
| **委托单位** | 神池县卫生健康综合行政执法队 | **采样日期** | 2024年05月28日 |
| **检测类别** | 委托检验 | **接样日期** | 2024年05月28日 |
| **检测数量** | 24份 | **采样人员** | 张恒瑞、高泽祥 |
| **检测日期** | 2024年05月28日-2024年06月04日 |
| **执行标准** | GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》  |
| **样品描述** | 样品封装完好。 |
| **测试环境** | 温度：27℃ 湿度：53％RH |
| **检测项目****检测依据** | 空气菌落总数：GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.2 空气微生物污染检查方法物体表面菌落总数： GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.3 物体表面微生物污染检查方法 医务人员手表面菌落总数：GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.4 医务人员手卫生检查方法消毒液染菌量：GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.6.3 使用中消毒液检查方法金黄色葡萄球菌：GB 7918.5-1987《化妆品微生物标准检验方法 金黄色葡萄球菌》沙门氏菌：GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》铜绿假单胞菌：GB 7918.4-1987《化妆品微生物标准检验方法 绿脓杆菌》 乙型溶血性链球菌：GB 4789.11-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 β型溶血性链球菌检验》 |
| **主要仪器设备** | 生化培养箱SPX-250 (YQ-11-1) 生化培养箱SPX-250 (YQ-11-2) |
| **检测结论** | 本次样品检测项目均符合相应的GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》。 |
| **批准人** | 年 月 日 | **审核人** | 年 月 日 |
| **主检人** | 年 月 日 |
| **备 注** |  |
| **录 入** | 席凡 | **校 对** | 张莹 | **打印日期** | 2024年06月04日 |

报告编号：JYL2024921 第2页 共3页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品编号** | **科室名称** | **检测项目** | **单位** | **检测结果** | **标准规定** | **结果判定** |
| 1 | JYL2024921-1 | 检验科 | 空气菌落总数 | CFU/(皿·5min) | 3.7 | ≤4.0 | 合格 |
| 2 | JYL2024921-2 | 操作台表面菌落总数 | CFU/cm2 | 6.3 | ≤10.0 | 合格 |
| 3 | JYL2024921-3 | 冯雪梅卫生手菌落总数 | CFU/cm2 | 7 | ≤10 | 合格 |
| 4 | JYL2024921-4 | 使用中消毒液（碘伏）染菌量 | CFU/mL | 0 | ≤10 | 合格 |
| 5 | 使用中消毒液（碘伏）金黄色葡萄球菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 6 | 使用中消毒液（碘伏）沙门氏菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 7 | 使用中消毒液（碘伏）铜绿假单胞菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 8 | 使用中消毒液（碘伏）乙型溶血性链球菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 9 | JYL2024921-5 | 内科 | 空气菌落总数 | CFU/(皿·5min) | 3.0 | ≤4.0 | 合格 |
| 10 | JYL2024921-6 | 操作台表面菌落总数 | CFU/cm2 | 6.1 | ≤10.0 | 合格 |
| 11 | JYL2024921-7 | 杨志芳卫生手菌落总数 | CFU/cm2 | 8 | ≤10 | 合格 |
| 12 | JYL2024921-8 | 使用中消毒液（碘伏）染菌量 | CFU/mL | 0 | ≤10 | 合格 |

|  |
| --- |
| **一** |

|  |
| --- |
| **一** |

**检 验 报 告**

报告编号：JYL2024921 第3页 共3页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品编号** | **科室名称** | **检测项目** | **单位** | **检测结果** | **标准规定** | **结果判定** |
| 13 | JYL2024921-8 | 内科 | 使用中消毒液（碘伏）金黄色葡萄球菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 14 | 使用中消毒液（碘伏）沙门氏菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 15 | 使用中消毒液（碘伏）铜绿假单胞菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 16 | 使用中消毒液（碘伏）乙型溶血性链球菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 17 | JYL2024921-9 | 男科 | 空气菌落总数 | CFU/(皿·5min) | 3.3 | ≤4.0 | 合格 |
| 18 | JYL2024921-10 | 操作台表面菌落总数 | CFU/cm2 | 6.7 | ≤10.0 | 合格 |
| 19 | JYL2024921-11 | 刘福忠卫生手菌落总数 | CFU/cm2 | 8 | ≤10 | 合格 |
| 20 | JYL2024921-12 | 使用中消毒液（碘伏）染菌量 | CFU/mL | 0 | ≤10 | 合格 |
| 21 | 使用中消毒液（碘伏）金黄色葡萄球菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 22 | 使用中消毒液（碘伏）沙门氏菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 23 | 使用中消毒液（碘伏）铜绿假单胞菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 24 | 使用中消毒液（碘伏）乙型溶血性链球菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

 **报告编号：JYL2024923**

 **检 验 报 告**

**样品名称： 医疗机构消毒监测**

**委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队**

**受检单位： 神池县龙泉镇卫生院**

**检验类别： 委托检验**

**山西晋科斯顿环境安全检测有限公司**

**报告日期:2024年06月04日**

**山西晋科斯顿环境安全检测有限公司**

**检 验 报 告**

报告编号：JYL2024923 第 1 页 共3页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **样品名称** | 医疗机构消毒监测 | **采样地点** | 神池县龙泉镇卫生院诊疗场所 |
| **受检单位** | 神池县龙泉镇卫生院 | **受检单位地址** | 神池县龙泉镇 |
| **委托单位** | 神池县卫生健康综合行政执法队 | **采样日期** | 2024年05月28日 |
| **检测类别** | 委托检验 | **接样日期** | 2024年05月28日 |
| **检测数量** | 16份 | **采样人员** | 张恒瑞、高泽祥 |
| **检测日期** | 2024年05月28日-2024年06月04日 |
| **执行标准** | GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》  |
| **样品描述** | 样品封装完好。 |
| **测试环境** | 温度：27℃ 湿度：53％RH |
| **检测项目****检测依据** | 空气菌落总数：GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.2 空气微生物污染检查方法物体表面菌落总数： GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.3 物体表面微生物污染检查方法 医务人员手表面菌落总数：GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.4 医务人员手卫生检查方法消毒液染菌量：GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.6.3 使用中消毒液检查方法金黄色葡萄球菌：GB 7918.5-1987《化妆品微生物标准检验方法 金黄色葡萄球菌》沙门氏菌：GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》铜绿假单胞菌：GB 7918.4-1987《化妆品微生物标准检验方法 绿脓杆菌》 乙型溶血性链球菌：GB 4789.11-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 β型溶血性链球菌检验》 |
| **主要仪器设备** | 生化培养箱SPX-250 (YQ-11-1) 生化培养箱SPX-250 (YQ-11-2) |
| **检测结论** | 本次样品检测项目均符合相应的GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》。 |
| **批准人** | 年 月 日 | **审核人** | 年 月 日 |
| **主检人** | 年 月 日 |
| **备 注** |  |
| **录 入** | 席凡 | **校 对** | 张莹 | **打印日期** | 2024年06月04日 |

报告编号：JYL2024923 第2页 共3页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品编号** | **科室名称** | **检测项目** | **单位** | **检测结果** | **标准规定** | **结果判定** |
| 1 | JYL2024923-1 | 检验科 | 空气菌落总数 | CFU/(皿·5min) | 3.7 | ≤4.0 | 合格 |
| 2 | JYL2024923-2 | 操作台表面菌落总数 | CFU/cm2 | 6.1 | ≤10.0 | 合格 |
| 3 | JYL2024923-3 | 段海燕卫生手菌落总数 | CFU/cm2 | 8 | ≤10 | 合格 |
| 4 | JYL2024923-4 | 使用中消毒液（碘伏）染菌量 | CFU/mL | 0 | ≤10 | 合格 |
| 5 | 使用中消毒液（碘伏）金黄色葡萄球菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 6 | 使用中消毒液（碘伏）沙门氏菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 7 | 使用中消毒液（碘伏）铜绿假单胞菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 8 | 使用中消毒液（碘伏）乙型溶血性链球菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 9 | JYL2024923-5 | 诊断室 | 空气菌落总数 | CFU/(皿·5min) | 3.0 | ≤4.0 | 合格 |
| 10 | JYL2024923-6 | 操作台表面菌落总数 | CFU/cm2 | 6.4 | ≤10.0 | 合格 |
| 11 | JYL2024923-7 | 张丽君卫生手菌落总数 | CFU/cm2 | 8 | ≤10 | 合格 |
| 12 | JYL2024923-8 | 使用中消毒液（碘伏）染菌量 | CFU/mL | 0 | ≤10 | 合格 |

|  |
| --- |
| **一** |

|  |
| --- |
| **一** |

**检 验 报 告**

报告编号：JYL2024923 第3页 共3页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品编号** | **科室名称** | **检测项目** | **单位** | **检测结果** | **标准规定** | **结果判定** |
| 13 | JYL2024923-8 | 诊断室 | 使用中消毒液（碘伏）金黄色葡萄球菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 14 | 使用中消毒液（碘伏）沙门氏菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 15 | 使用中消毒液（碘伏）铜绿假单胞菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 16 | 使用中消毒液（碘伏）乙型溶血性链球菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 **报告编号：JYL2024922**

 **检 验 报 告**

**样品名称： 医疗机构消毒监测**

**委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队**

**受检单位： 龙泉镇温岭村卫生室**

**检验类别： 委托检验**

**山西晋科斯顿环境安全检测有限公司**

**报告日期:2024年06月04日**

**山西晋科斯顿环境安全检测有限公司**

**检 验 报 告**

报告编号：JYL2024922 第 1 页 共2页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **样品名称** | 医疗机构消毒监测 | **采样地点** | 龙泉镇温岭村卫生室诊疗场所 |
| **受检单位** | 龙泉镇温岭村卫生室 | **受检单位地址** | 龙泉镇温岭村 |
| **委托单位** | 神池县卫生健康综合行政执法队 | **采样日期** | 2024年05月28日 |
| **检测类别** | 委托检验 | **接样日期** | 2024年05月28日 |
| **检测数量** | 8份 | **采样人员** | 张恒瑞、高泽祥 |
| **检测日期** | 2024年05月28日-2024年06月04日 |
| **执行标准** | GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》  |
| **样品描述** | 样品封装完好。 |
| **测试环境** | 温度：27℃ 湿度：53％RH |
| **检测项目****检测依据** | 空气菌落总数：GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.2 空气微生物污染检查方法物体表面菌落总数： GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.3 物体表面微生物污染检查方法 医务人员手表面菌落总数：GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.4 医务人员手卫生检查方法消毒液染菌量：GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.6.3 使用中消毒液检查方法金黄色葡萄球菌：GB 7918.5-1987《化妆品微生物标准检验方法 金黄色葡萄球菌》沙门氏菌：GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》铜绿假单胞菌：GB 7918.4-1987《化妆品微生物标准检验方法 绿脓杆菌》 乙型溶血性链球菌：GB 4789.11-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 β型溶血性链球菌检验》 |
| **主要仪器设备** | 生化培养箱SPX-250 (YQ-11-1) 生化培养箱SPX-250 (YQ-11-2) |
| **检测结论** | 本次样品检测项目均符合相应的GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》。 |
| **批准人** | 年 月 日 | **审核人** | 年 月 日 |
| **主检人** | 年 月 日 |
| **备 注** |  |
| **录 入** | 席凡 | **校 对** | 张莹 | **打印日期** | 2024年06月04日 |

**检 验 报 告**

报告编号：JYL2024922 第2页 共2页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品编号** | **科室名称** | **检测项目** | **单位** | **检测结果** | **标准规定** | **结果判定** |
| 1 | JYL2024922-1 | 治疗室 | 空气菌落总数 | CFU/(皿·5min) | 3.0 | ≤4.0 | 合格 |
| 2 | JYL2024922-2 | 操作台表面菌落总数 | CFU/cm2 | 6.9 | ≤10.0 | 合格 |
| 3 | JYL2024922-3 | 苗文丽卫生手菌落总数 | CFU/cm2 | 7 | ≤10 | 合格 |
| 4 | JYL2024922-4 | 使用中消毒液（酒精）染菌量 | CFU/mL | 0 | ≤10 | 合格 |
| 5 | 使用中消毒液（酒精）金黄色葡萄球菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 6 | 使用中消毒液（酒精）沙门氏菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 7 | 使用中消毒液（酒精）铜绿假单胞菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 8 | 使用中消毒液（酒精）乙型溶血性链球菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **一** |

|  |
| --- |
| **一** |

 **报告编号：JYL2024916**

 **检 验 报 告**

**样品名称： 医疗机构消毒监测**

**委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队**

**受检单位： 神池县佳美口腔诊所**

**检验类别： 委托检验**

**山西晋科斯顿环境安全检测有限公司**

**报告日期:2024年06月04日**

**山西晋科斯顿环境安全检测有限公司**

**检 验 报 告**

报告编号：JYL2024916 第 1 页 共2页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **样品名称** | 医疗机构消毒监测 | **采样地点** | 神池县佳美口腔诊所诊疗场所 |
| **受检单位** | 神池县佳美口腔诊所 | **受检单位地址** | 神池县新城花园 |
| **委托单位** | 神池县卫生健康综合行政执法队 | **采样日期** | 2024年05月28日 |
| **检测类别** | 委托检验 | **接样日期** | 2024年05月28日 |
| **检测数量** | 9份 | **采样人员** | 张恒瑞、高泽祥 |
| **检测日期** | 2024年05月28日-2024年06月04日 |
| **执行标准** | GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》  |
| **样品描述** | 样品封装完好。 |
| **测试环境** | 温度：27℃ 湿度：53％RH |
| **检测项目****检测依据** | 空气菌落总数：GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.2 空气微生物污染检查方法物体表面菌落总数： GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.3 物体表面微生物污染检查方法 医务人员手表面菌落总数：GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.4 医务人员手卫生检查方法消毒液染菌量：GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.6.3 使用中消毒液检查方法大肠菌群：GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群菌计数》金黄色葡萄球菌：GB 7918.5-1987《化妆品微生物标准检验方法 金黄色葡萄球菌》沙门氏菌：GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》铜绿假单胞菌：GB 7918.4-1987《化妆品微生物标准检验方法 绿脓杆菌》 乙型溶血性链球菌：GB 4789.11-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 β型溶血性链球菌检验》 |
| **主要仪器设备** | 生化培养箱SPX-250 (YQ-11-1) 生化培养箱SPX-250 (YQ-11-2) |
| **检测结论** | 本次样品检测项目均符合相应的GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》。 |
| **批准人** | 年 月 日 | **审核人** | 年 月 日 |
| **主检人** | 年 月 日 |
| **备 注** |  |
| **录 入** | 席凡 | **校 对** | 张莹 | **打印日期** | 2024年06月04日 |

**检 验 报 告**

报告编号：JYL2024916 第2页 共2页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品编号** | **科室名称** | **检测项目** | **单位** | **检测结果** | **标准规定** | **结果判定** |
| 1 | JYL2024916-1 | 诊室 | 空气菌落总数 | CFU/(皿·5min) | 3.3 | ≤4.0 | 合格 |
| 2 | JYL2024916-2 | 操作台表面菌落总数 | CFU/cm2 | 5.2 | ≤10.0 | 合格 |
| 3 | JYL2024916-3 | 刘美凤卫生手菌落总数 | CFU/cm2 | 7 | ≤10 | 合格 |
| 4 | JYL2024916-4 | 使用中消毒液（酒精）染菌量 | CFU/mL | 0 | ≤10 | 合格 |
| 5 | 使用中消毒液（酒精）大肠菌群  | MPN/mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 6 | 使用中消毒液（酒精）金黄色葡萄球菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 7 | 使用中消毒液（酒精）沙门氏菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 8 | 使用中消毒液（酒精）铜绿假单胞菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 9 | 使用中消毒液（酒精）乙型溶血性链球菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

|  |
| --- |
| **一** |

|  |
| --- |
| **一** |

 **报告编号：JBWS2024814**

检 验 报 告

**样品名称： 医疗污水**

**委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队**

**受检单位： 神池县佳美口腔诊所**

**检验类别： 委托检验**

**山西晋科斯顿环境安全检测有限公司**

**报告日期：2024年06月02日**

**山西晋科斯顿环境安全检测有限公司**

**检 验 报 告**

报告编号：JBWS2024814 第1页 共2页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **样品名称** | 医疗污水 | **采样地点** | 处理器出水口 |
| **受检单位** | 神池县佳美口腔诊所 | **受检单位地址** | 神池县新城花园 |
| **委托单位** | 神池县卫生健康综合行政执法队 | **采样日期** | 2024年05月28日 |
| **检验类别** | 委托检验 | **接样日期** | 2024年05月28日 |
| **样品数量** | 500mL×3 | **采样人员** | 张恒瑞、高泽祥 |
| **检验日期** | 2024年05月28日-2024年06月02日 | **执行标准** | GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》 |
| **测试温度** | 27℃ | **测试湿度** | 53%RH |
| **样品描述** | 液体微浊，样品封装完好。 |
| **检验项目****检验依据** | 粪大肠菌群：GB 18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》附录A沙门氏菌：GB 18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》附录B志贺氏菌：GB 18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》附录C |
| **主 要****仪器设备** | 隔水式培养箱GH-500ASB (YQ-12-1) 生化培养箱SPX-250（YQ-11-1) |
| **检验结论** | 样品JBWS2024814-1检验结果均符合GB 18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准。 |
| **批准人** | 年 月 日 | **审核人** | 年 月 日 |
| **主检人** | 年 月 日 |
| **备 注** |  |
| **录 入** | 席凡 | **校 对** | 张莹 | **打印日期** | 2024年06月02日 |

**检验报告**

报告编号：JBWS2024814 第2页 共2页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | **单位** | **JBWS2024814-1检验结果** | **预处理标准****GB18466-2005** | **单项判定** |
| 1 | 粪大肠菌群 | MPN/L | 未检出 | 5000 | 合格 |
| 2 | 沙门氏菌 | --- | 未检出 | -- | -- |
| 3 | 志贺氏菌 | --- | 未检出 | -- | -- |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 **报告编号：JYL2024919**

 **检 验 报 告**

**样品名称： 医疗机构消毒监测**

**委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队**

**受检单位： 神池桂琳口腔诊所**

**检验类别： 委托检验**

**山西晋科斯顿环境安全检测有限公司**

**报告日期:2024年06月04日**

**山西晋科斯顿环境安全检测有限公司**

**检 验 报 告**

报告编号：JYL2024919 第 1 页 共2页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **样品名称** | 医疗机构消毒监测 | **采样地点** | 神池桂琳口腔诊所诊疗场所 |
| **受检单位** | 神池桂琳口腔诊所 | **受检单位地址** | 神池县龙泉镇南关东街 |
| **委托单位** | 神池县卫生健康综合行政执法队 | **采样日期** | 2024年05月28日 |
| **检测类别** | 委托检验 | **接样日期** | 2024年05月28日 |
| **检测数量** | 9份 | **采样人员** | 张恒瑞、高泽祥 |
| **检测日期** | 2024年05月28日-2024年06月04日 |
| **执行标准** | GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》  |
| **样品描述** | 样品封装完好。 |
| **测试环境** | 温度：27℃ 湿度：53％RH |
| **检测项目****检测依据** | 空气菌落总数：GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.2 空气微生物污染检查方法物体表面菌落总数： GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.3 物体表面微生物污染检查方法 医务人员手表面菌落总数：GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.4 医务人员手卫生检查方法消毒液染菌量：GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.6.3 使用中消毒液检查方法大肠菌群：GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群菌计数》金黄色葡萄球菌：GB 7918.5-1987《化妆品微生物标准检验方法 金黄色葡萄球菌》沙门氏菌：GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》铜绿假单胞菌：GB 7918.4-1987《化妆品微生物标准检验方法 绿脓杆菌》 乙型溶血性链球菌：GB 4789.11-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 β型溶血性链球菌检验》 |
| **主要仪器设备** | 生化培养箱SPX-250 (YQ-11-1) 生化培养箱SPX-250 (YQ-11-2) |
| **检测结论** | 本次样品检测项目均符合相应的GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》。 |
| **批准人** | 年 月 日 | **审核人** | 年 月 日 |
| **主检人** | 年 月 日 |
| **备 注** |  |
| **录 入** | 席凡 | **校 对** | 张莹 | **打印日期** | 2024年06月04日 |

**检 验 报 告**

报告编号：JYL2024919 第2页 共2页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品编号** | **科室名称** | **检测项目** | **单位** | **检测结果** | **标准规定** | **结果判定** |
| 1 | JYL2024919-1 | 诊室 | 空气菌落总数 | CFU/(皿·5min) | 3.0 | ≤4.0 | 合格 |
| 2 | JYL2024919-2 | 操作台表面菌落总数 | CFU/cm2 | 6.9 | ≤10.0 | 合格 |
| 3 | JYL2024919-3 | 张桂林卫生手菌落总数 | CFU/cm2 | 8 | ≤10 | 合格 |
| 4 | JYL2024919-4 | 使用中消毒液（酒精）染菌量 | CFU/mL | 0 | ≤10 | 合格 |
| 5 | 使用中消毒液（酒精）大肠菌群  | MPN/mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 6 | 使用中消毒液（酒精）金黄色葡萄球菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 7 | 使用中消毒液（酒精）沙门氏菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 8 | 使用中消毒液（酒精）铜绿假单胞菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 9 | 使用中消毒液（酒精）乙型溶血性链球菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

|  |
| --- |
| **一** |

|  |
| --- |
| **一** |

 **报告编号：JBWS2024815**

检 验 报 告

**样品名称： 医疗污水**

**委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队**

**受检单位： 神池桂琳口腔诊所**

**检验类别： 委托检验**

**山西晋科斯顿环境安全检测有限公司**

**报告日期：2024年06月02日**

**山西晋科斯顿环境安全检测有限公司**

**检 验 报 告**

报告编号：JBWS2024815 第1页 共2页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **样品名称** | 医疗污水 | **采样地点** | 处理器出水口 |
| **受检单位** | 神池桂琳口腔诊所 | **受检单位地址** | 神池县龙泉镇南关东街 |
| **委托单位** | 神池县卫生健康综合行政执法队 | **采样日期** | 2024年05月28日 |
| **检验类别** | 委托检验 | **接样日期** | 2024年05月28日 |
| **样品数量** | 500mL×3 | **采样人员** | 张恒瑞、高泽祥 |
| **检验日期** | 2024年05月28日-2024年06月02日 | **执行标准** | GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》 |
| **测试温度** | 27℃ | **测试湿度** | 53%RH |
| **样品描述** | 液体微浊，样品封装完好。 |
| **检验项目****检验依据** | 粪大肠菌群：GB 18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》附录A沙门氏菌：GB 18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》附录B志贺氏菌：GB 18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》附录C |
| **主 要****仪器设备** | 隔水式培养箱GH-500ASB (YQ-12-1) 生化培养箱SPX-250（YQ-11-1) |
| **检验结论** | 样品JBWS2024815-1检验结果均符合GB 18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准。 |
| **批准人** | 年 月 日 | **审核人** | 年 月 日 |
| **主检人** | 年 月 日 |
| **备 注** |  |
| **录 入** | 席凡 | **校 对** | 张莹 | **打印日期** | 2024年06月02日 |

**检验报告**

报告编号：JBWS2024815 第2页 共2页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | **单位** | **JBWS2024815-1检验结果** | **预处理标准****GB18466-2005** | **单项判定** |
| 1 | 粪大肠菌群 | MPN/L | 未检出 | 5000 | 合格 |
| 2 | 沙门氏菌 | --- | 未检出 | -- | -- |
| 3 | 志贺氏菌 | --- | 未检出 | -- | -- |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**报告编号：JYL2024917**

 **检 验 报 告**

**样品名称： 医疗机构消毒监测**

**委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队**

**受检单位： 神池县勾新民中医诊所**

**检验类别： 委托检验**

**山西晋科斯顿环境安全检测有限公司**

**报告日期:2024年06月04日**

**山西晋科斯顿环境安全检测有限公司**

**检 验 报 告**

报告编号：JYL2024917 第 1 页 共2页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **样品名称** | 医疗机构消毒监测 | **采样地点** | 神池县勾新民中医诊所诊疗场所 |
| **受检单位** | 神池县勾新民中医诊所 | **受检单位地址** | 神池县龙泉镇利民北路 |
| **委托单位** | 神池县卫生健康综合行政执法队 | **采样日期** | 2024年05月28日 |
| **检测类别** | 委托检验 | **接样日期** | 2024年05月28日 |
| **检测数量** | 9份 | **采样人员** | 张恒瑞、高泽祥 |
| **检测日期** | 2024年05月28日-2024年06月04日 |
| **执行标准** | GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》  |
| **样品描述** | 样品封装完好。 |
| **测试环境** | 温度：27℃ 湿度：53％RH |
| **检测项目****检测依据** | 空气菌落总数：GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.2 空气微生物污染检查方法物体表面菌落总数： GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.3 物体表面微生物污染检查方法 医务人员手表面菌落总数：GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.4 医务人员手卫生检查方法消毒液染菌量：GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.6.3 使用中消毒液检查方法大肠菌群：GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群菌计数》金黄色葡萄球菌：GB 7918.5-1987《化妆品微生物标准检验方法 金黄色葡萄球菌》沙门氏菌：GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》铜绿假单胞菌：GB 7918.4-1987《化妆品微生物标准检验方法 绿脓杆菌》 乙型溶血性链球菌：GB 4789.11-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 β型溶血性链球菌检验》 |
| **主要仪器设备** | 生化培养箱SPX-250 (YQ-11-1) 生化培养箱SPX-250 (YQ-11-2) |
| **检测结论** | 本次样品检测项目均符合相应的GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》。 |
| **批准人** | 年 月 日 | **审核人** | 年 月 日 |
| **主检人** | 年 月 日 |
| **备 注** |  |
| **录 入** | 席凡 | **校 对** | 张莹 | **打印日期** | 2024年06月04日 |

**检 验 报 告**

报告编号：JYL2024917 第2页 共2页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品编号** | **科室名称** | **检测项目** | **单位** | **检测结果** | **标准规定** | **结果判定** |
| 1 | JYL2024917-1 | 诊室 | 空气菌落总数 | CFU/(皿·5min) | 3.3 | ≤4.0 | 合格 |
| 2 | JYL2024917-2 | 操作台表面菌落总数 | CFU/cm2 | 6.3 | ≤10.0 | 合格 |
| 3 | JYL2024917-3 | 勾新民卫生手菌落总数 | CFU/cm2 | 6 | ≤10 | 合格 |
| 4 | JYL2024917-4 | 使用中消毒液（酒精）染菌量 | CFU/mL | 0 | ≤10 | 合格 |
| 5 | 使用中消毒液（酒精）大肠菌群  | MPN/mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 6 | 使用中消毒液（酒精）金黄色葡萄球菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 7 | 使用中消毒液（酒精）沙门氏菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 8 | 使用中消毒液（酒精）铜绿假单胞菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 9 | 使用中消毒液（酒精）乙型溶血性链球菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

|  |
| --- |
| **一** |

|  |
| --- |
| **一** |

 **报告编号：JYL2024918**

 **检 验 报 告**

**样品名称： 医疗机构消毒监测**

**委托单位： 神池县卫生健康综合行政执法队**

**受检单位： 神池县周云中医诊所**

**检验类别： 委托检验**

**山西晋科斯顿环境安全检测有限公司**

**报告日期:2024年06月04日**

**山西晋科斯顿环境安全检测有限公司**

**检 验 报 告**

报告编号：JYL2024918 第 1 页 共2页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **样品名称** | 医疗机构消毒监测 | **采样地点** | 神池县周云中医诊所诊疗场所 |
| **受检单位** | 神池县周云中医诊所 | **受检单位地址** | 神池县龙泉镇南关西街 |
| **委托单位** | 神池县卫生健康综合行政执法队 | **采样日期** | 2024年05月28日 |
| **检测类别** | 委托检验 | **接样日期** | 2024年05月28日 |
| **检测数量** | 9份 | **采样人员** | 张恒瑞、高泽祥 |
| **检测日期** | 2024年05月28日-2024年06月04日 |
| **执行标准** | GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》  |
| **样品描述** | 样品封装完好。 |
| **测试环境** | 温度：27℃ 湿度：53％RH |
| **检测项目****检测依据** | 空气菌落总数：GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.2 空气微生物污染检查方法物体表面菌落总数： GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.3 物体表面微生物污染检查方法 医务人员手表面菌落总数：GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.4 医务人员手卫生检查方法消毒液染菌量：GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A A.6.3 使用中消毒液检查方法大肠菌群：GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群菌计数》金黄色葡萄球菌：GB 7918.5-1987《化妆品微生物标准检验方法 金黄色葡萄球菌》沙门氏菌：GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》铜绿假单胞菌：GB 7918.4-1987《化妆品微生物标准检验方法 绿脓杆菌》 乙型溶血性链球菌：GB 4789.11-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 β型溶血性链球菌检验》 |
| **主要仪器设备** | 生化培养箱SPX-250 (YQ-11-1) 生化培养箱SPX-250 (YQ-11-2) |
| **检测结论** | 本次样品检测项目均符合相应的GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》。 |
| **批准人** | 年 月 日 | **审核人** | 年 月 日 |
| **主检人** | 年 月 日 |
| **备 注** |  |
| **录 入** | 席凡 | **校 对** | 张莹 | **打印日期** | 2024年06月04日 |

**检 验 报 告**

报告编号：JYL2024918 第2页 共2页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品编号** | **科室名称** | **检测项目** | **单位** | **检测结果** | **标准规定** | **结果判定** |
| 1 | JYL2024918-1 | 诊室 | 空气菌落总数 | CFU/(皿·5min) | 3.0 | ≤4.0 | 合格 |
| 2 | JYL2024918-2 | 操作台表面菌落总数 | CFU/cm2 | 6.1 | ≤10.0 | 合格 |
| 3 | JYL2024918-3 | 周云卫生手菌落总数 | CFU/cm2 | 7 | ≤10 | 合格 |
| 4 | JYL2024918-4 | 使用中消毒液（酒精）染菌量 | CFU/mL | 0 | ≤10 | 合格 |
| 5 | 使用中消毒液（酒精）大肠菌群  | MPN/mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 6 | 使用中消毒液（酒精）金黄色葡萄球菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 7 | 使用中消毒液（酒精）沙门氏菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 8 | 使用中消毒液（酒精）铜绿假单胞菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 9 | 使用中消毒液（酒精）乙型溶血性链球菌 | -- | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

|  |
| --- |
| **一** |

|  |
| --- |
| **一** |